**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**ДЕТСКИЙ САД № 430**

**(МБДОУ – детский сад № 430)**

**620028 г. Екатеринбург, ул. Школьников, 14**

**Тел.: 232-32-90 , 232-32-70**

**ОГРН 1126658010820 ИНН/КПП 6658409989/665801001**

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ПРИСПОСОБИТЬ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ ДО ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации,
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**ДЕТСКИЙ САД № 430\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
**620028 г. Екатеринбург, ул. Школьников, 14, тел/факс (343) 232-32-70(90),**

**e-mail:** **mbdou430ekb@mail.ru**

3. Сфера деятельности органа или организации: **дошкольное образование; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)**

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

**Стоящее здание, 2 этажа, площадь 1098,8 м2.**

**Прилегающий земельный участок 280,42 м2**

**Год постройки здания 1965 г.**

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

**620028, г. Екатеринбург, ул. Школьников, 14**

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
**оперативное управление**
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (N, дата составления): **Приказ №47 от 20.03.2015 г.**

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области):**не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения**

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):**дети с 3-х до 7 лет**

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением
слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями): **нет**

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг **в МБДОУ - детский сад № 430** и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время **не доступным** для детей-инвалидов всех групп, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148\_ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| 1 | К,О,С | Территория, прилегающая к зданию МБДОУ | Текущий ремонт:Нанесение тактильных средств на входы, на покрытие пешеходного пути.Установление пандуса (наружного).Оборудование автостоянки (знак «Инвалид») |
| 2 | К, О, С | Вход в здание | Капитальный ремонт:Установить твердое нескользящее покрытие.Занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания |
| 3 | К, О, С | Пути движения внутри здания | Капитальный ремонт:Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия.установление лестничных проемов шириной более 0,9 м.Двери: Расширить проем, занизить порог, выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек.Пути эвакуации: Выполнить работы по нанесению тактильной информации, расширить дверной проем |
| 4 | К, О, С | Туалетная комната | Капитальный ремонт:Размеры не менее 1,65 на 1,8 м . Проход к месту не менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8м от уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие |
| 5 | С | Система информации на объекте | Приобретение и размещение надписей, указателей знаков, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.Установка при входе в МБДОУ вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точеным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 6 | К, О, С | Кадровый состав МБДОУ | Прохождение педагогическими работниками МБДОУ курсовой переподготовки для осуществления обучения детей--инвалидов по адаптированным основным общеобразовательным программам.Введение в штатное расписание должности сурдопереводчика, тьютора, дефектолога (при необходимости) или заключениедоговора с организациями системы социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких услуг |
| 7 | С | Музыкально-физкультурный зал МБДОУ | Установка в музыкально-физкультурном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |
| 8 | С | Сайт МБДОУ | Адаптация официального сайта МБДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |
| 9 | К, О, С | Групповые помещения МБДОУ, кабинет учителя-логопеда | Совершенствование предметно-развивающей среды в группах с целью успешной социальной адаптации детей-инвалидов; приобретение нового игрового оборудования, учебно-методической, художественной литературы, адаптированной для детей-инвалидов |

12. Дополнительная информация: **в двухэтажном здании лифта нет.**

СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов)

М.П.

(наименование должности руководителя
общественного объединения инвалидов)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)
(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года